年　月　日

北陸電力送配電株式会社　宛

住所

会社名

（小売電気事業者）

代表者　　　　　　　　　　　　　　　印

特例区域等の適用に関する申込書

需要場所の特例適用について貴社の託送供給等約款を承認のうえ，次のとおり申込みます。

※　電気使用開始に先立ち，本申込書により貴社に申込みした場合にのみ，本特例が適用されることに同意いたします。

| お客さま名 （需要者） |  |  | 連絡先 | （ 住 所 ） 〒 （氏名） ℡ － － |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主任技術者 |  | ℡ － － |  |  |
| 設置場所 （特例区域等） |  | 〒 ℡ － － |  |  |
| 申込内容 | 災害による被害を防ぐための措置 |  |  |  |
|  | □ | 避難場所への空調の設置 |  |  |
|  | 温室効果ガス等の排出の抑制等のための措置 |  |  |  |
|  | □ | 再エネ（ＦＩＴ）の設置 | □ | 再エネ（ＦＩＴ以外）の設置 |
|  | □ | EV等急速充電器の設置 | □ | EV等普通充電器の設置 |
|  | □ | 交通信号機への５Ｇ基地局設置 |  |  |
|  | 電気工作物の設置および運用の合理化のための措置その他の電気の使用者の利益に資する措置 |  |  |  |
|  | □ | データセンターへの引込 |  |  |
| 設置場所における現在の需要場所 (原需要場所といいます。)の需要者 |  | （お客さま名） | 供給地点特定番号 |  |
|  |  | 様 |  |  |
|  |  | 〒 ℡ － － |  |  |
| 設置する設備 |  |  |  |  |
| 確認事項 特例適用を希望される際，右の各項目をご確認のうえ，□にチェックをお願いします |  | □ 特例区域等に設置する電気工作物および関連設備が，電気設備に関する技術基準を定める省令を満たす設備であること □ 特例区域等に設置する電気工作物および関連設備は，新たに設置する設備であること □ 特例区域等と非特例区域※等の間が外観上区分されていること □ 特例区域等と非特例区域等の電気工作物が電気的に接続されていないこと □ 特例区域等の配線が，非特例区域等の配線と識別可能なように施設されていること □ 当社が非特例区域等における業務を実施するため，託送供給等約款42（発電場所および需要場所への立入りによる業務の実施）に準じて，特例区域等の発電者または需要者の土地または建物に立ち入らせていただく場合には，正当な理由がない限り，立ち入ることおよび業務を実施することに合意すること □ 特例区域等の点検等のため，構内に立ち入る場合は，非特例区域等の電気工作物の設置者等が立ち会うなど，アクセスが認められるとともに誤認による事故等が発生しないように予め申し合わせがなされていること □ 特例区域等と非特例区域等に設置する電気工作物の設置者が同一であること □ 特例区域等と非特例区域等の主任技術者は同一の主任技術者であること（自家用電気工作物の場合） □ 特例区域等への供給に伴う工事費を契約者または発電契約者が負担すること □ 特例区域等が低圧（一般用電気工作物），非特例区域等が高圧以上（自家用電気工作物）にて供給となる場合，自家用使用区域図から特例区域等の除外する申請が必要か国に確認すること □ 特例区域等と非特例区域等の位置が分かる平面図や単線結線図が添付されていること |  |  |

※「非特例区域等」とは，「原需要場所から特例区域等を除いた区域または部分」をいいます。

この申込書により北陸電力送配電が取得するお客さまの個人情報は，電気の接続供給契約の締結・履行を実施する目的以外に使用いたしません。