（付表－4）

別紙３

【施設箇所事前チェック表】

（街路灯）

| No | チェック内容 | 確認 ✔ |
| --- | --- | --- |
| 例 | 当社設備および他の添架設備に支障とならないように取り付け可能か。 | □ |
| 1 | 当社設備および他の添架設備に支障とならないように取り付け可能か。 | □ |
| 2 | 当社低圧線(引込線含む)と街路灯器具との離隔は60㎝以上確保可能か。 | □ |
| 3 | 他弱電線と街路灯器具との離隔は60㎝以上確保可能か。 | □ |
| 4 | 当社高圧線との離隔は1.0ⅿ以上確保可能か。 | □ |
| 5 | 地上高は4.5ⅿ以上確保可能か。 | □ |

※街路灯を施設する際は，上記チェック事項を遵守し施設いたします。

（臨時設備）

| No | チェック内容 | 確認 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分電盤の下端は地上1.8ｍ以上確保可能か。 | □ |
| 2 | 歩行者や車両に支障とならないように取り付け可能か。 | □ |
| 3 | 巻き付け看板に支障とならないように取り付け可能か。 | □ |
| 4 | 取り付けする分電盤（Ｂｏｘ）には施工者名を表示してあるか。 | □ |

※臨時設備を施設する際は，上記チェック事項を遵守し施設いたします。

施工後の調査により，上記チェック事項が遵守されていない場合，貴社の指示に従い改修工事を実施いたします。

施工者

（住　　所）

（氏　　名）　　　　　　　　　　　　　　印

（電話番号）

（FAX番号）